КИП-ТЕК

Звуко-термоизоляционный нетканый материал из полиэфирного волокна

ПРОБЛЕМА

Современные жилые и производственные помещения требуют применения эффективных экологически чистых  звуко- и термоизоляционных материалов.

# ОПИСАНИЕ

КИП-ТЕК – это изоляционный материал на базе полиэфирного волокна, скрепленный термическим способом, без использования клеящих веществ. Экологически чистый продукт, не  является токсичным благодаря отсутствию клеящих веществ, минеральных волокон и т.п. Особенностью данного материала является вертикальное расположение волокон. Такая структура позволяет создать внутри материала достаточное пространство для воздуха, необходимое для удержания тепла, а также активно способствует затуханию звуковых волн.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется как внутренняя прослойка в традиционных кирпичных стенах  и как наполнитель в перегородках из гипсокартона. Благодаря своей нетоксичности этот материал рекомендуется для применения в жилых помещениях.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Материал крепится к основе специальным клеем FONOCOLL, который наносится точечно или с помощью зубчатого шпателя. В случае использования материала для перегородки из  гипсокартона он устанавливается между профилями металлического каркаса. Перед применением рулоны КИП-ТЕК должны храниться в сухом помещении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  | Толщина, мм | 40 |
| --- | --- | --- |
|  | Плотность, г/м2 | 1000 |
|  | Ширина, м | 0,6 |
|  | Цвет | Белый |
|  | Упаковка | Рулон: 0,6 х 10 м |

424037, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д.78

Тел./факс: 8(8362) 45-87-66