ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОЛЬВИЯ»

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 20, оф. 3/1

Контактный телефон: 8 (212) 40-10-05

эл.адрес: olvia-komi@mail.ru

http:// olvia11.ru

Равновесие воды

Нейтрализатор хлоридов / броминов BAQUACIL

- удаление хлоридов / броминов

- не требуется сброс воды в бассейне

Инструкция по использованию

Обработка хлоридов

Чтобы нейтрализовать каждый мг/л хлорида, используется  7 г  нейтрализатора на каждый куб.метр воды.

Сделайте следующие вычисления :

( концентрация нейтрализуемого хлорида х  объем бассейна ) х  7 г =  требуемому количеству нейтрализатора.

Пример :

Проверка воды бассейна показала=  содержится 3 мг/литр хлорида

Объем бассейна = 100 куб.метров

Вычисляем : (3 х100) х 7г = 2100 г

Таким образом, требуется 2100 г нейтрализатора BAQUACIL, чтобы нейтрализовать хлориды в вашем бассейне.

Этапы работы :  начало – фильтрация

разбавление нейтрализатора в 10 литрах воды из бассейна

вылить подготовленный раствор в бассейн

Обработка броминов

Чтобы нейтрализовать каждый мг/л бромина, используется  3 г  нейтрализатора на каждый куб.метр воды.

Сделайте следующие вычисления :

( концентрация нейтрализуемого бромина х  объем бассейна ) х  3 г =  требуемому количеству нейтрализатора.

Пример :

Проверка воды бассейна показала=  содержится 3 мг/литр бромина

Объем бассейна = 100 куб.метров

Вычисляем : (3 х100) х 3 г = 900 г

Таким образом, требуется 900 г нейтрализатора BAQUACIL, чтобы нейтрализовать бромины в вашем бассейне.

Этапы работы :  начало – фильтрация

разбавление нейтрализатора в 10 литрах воды из бассейна

вылить подготовленный раствор в бассейн

Предосторожность

Нейтрализатор никогда не должен добавляться к хлоридам в концентрированной форме - сепаратор или дозатор.

Ограничения по тиосернокислому натриевому гидрату

- S2  не допускайте доступности к нему детей

- S26 в случае  контакта с глазами, немедленно тщательно промойте их водой и обратитесь в медицинское учреждение

- S28 в случае контакта с кожей , немедленной тщательно промойте кожу водой

- S46 если попал внутрь, немедленно обратитесь в медицинское учреждение, чтобы определить количество или уровень химиката.