ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОЛЬВИЯ»

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 20, оф. 3/1

Контактный телефон: 8 (212) 40-10-05

эл.адрес: olvia-komi@mail.ru

http:// olvia11.ru

# ЖИДКОЕ СРЕДСТВО ОТ ИЗВЕСТКОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

Коды производителя

L 800745Н9

Состав

Содержит аминополикарбоксилат натрия.

Фасовка: упаковка по 5 л

Свойства

- Совместимо с любыми фильтровальными установками.

- В рекомендованных для бассейна дозах не образует пены.

- Не содержит фосфатов.

- Сокращает образование налета на стенках бассейна и тем самым облегчает его очистку.

- Не изменяет уровень рН воды.

Назначение

Предупреждает образование известковых налетов

Способ применения

Применять при включенном фильтре

В ВОДУ БАССЕЙНА

Влить hth Жидкое средство от известковых отложении  непосредственно в бассейн из расчета 1 литр на 20 куб. м. воды.

РЕГУЛЯРНАЯ ОБРАБОТКА

Регулярно, примерно каждую неделю, при добавлении свежей воды добавлять препарат в той же пропорции – 1 литр на 20 куб. метров воды.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вода имеет тенденцию к образованию известковых налетов (жесткость > 300 мг/л CaCO3), удвоить дозу. Также, следует удвоить дозу при значительном увеличении числа купающихся, повышении температуры или при обильных дождях.

Рекомендации по безопасности

- Раздражает глаза.

- В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

- При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды.

- При попадании в организм немедленно обратиться к врачу и показать ему упаковку или этикетку препарата.

Xi – Вызывает раздражение.

Условия хранения

- Хранить в недоступном для детей месте.

- В концентрированном виде хранится долго при температуре не выше 40°C.

Взаимодействия с другими продуктами

- В растворенном состоянии совместим с дезинфектантами и вспомогательными средствами обработки, используемыми в бассейнах.

- Рекомендуется применять в сочетании с альгицидом  на основе классического или полимеризованного четвертичного аммония.

- Не смешивать с другими препаратами.