ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОЛЬВИЯ»

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 20, оф. 3/1

Контактный телефон: 8 (212) 40-10-05

эл.адрес: olvia-komi@mail.ru

http:// olvia11.ru

КРИСТАЛЬНАЯ ВОДА 3 в 1

L800714H9 – 3 литра

Назначение

230XXX – 04/03/04

Не пенящийся препарат, hth КРИСТАЛЬНАЯ ВОДА 3 в 1 представляет собой идеальное средство дополнительной обработки воды, в не зависимости от типа дезинфекции, применяемого в бассейне  (хлор, бром, P.H.M.B).

hth КРИСТАЛЬНАЯ ВОДА 3 в 1 позволяет оптимизировать очистку воды для придания ей совершенного эстетического вида.

hth КРИСТАЛЬНАЯ ВОДА 3 в 1, при применении для превентивной обработки, обеспечивает непрерывную борьбу против проблем, порождаемых наиболее частыми нежеланными явлениями:

- Распространение водорослей;

- Тенденция воды к образованию известковых отложений (высокая общая щелочность, высокая температура);

- Присутствие в воде ионов металлов (железо, медь, марганец).

Во всех случаях, препарат может применяться как для превентивной обработки (рекомендуется), так и для решения уже возникших проблем, при условии регулирования дозировки в зависимости от масштаба констатированной проблемы.

Характеристики

- Не пенится в рекомендованных для бассейна дозах.

- Очень сильный освещающий эффект.

- Совместим с любым фильтровальным оборудованием.

- В растворенном виде совместим с дезинфицирующими и вспомогательными препаратами, применяемыми в бассейне.

- В том числе совместим с P.H.M.B.

- Рекомендован к применению в  сочетании с окислителями (эффект синергии).

- Эффективен при любом уровне pH воды.

- Не изменяет pH воды.

- Долго хранится в концентрированном виде при температуре ниже 40°C.

Способ применения

hth КРИСТАЛЬНАЯ ВОДА 3 в 1 совместим со всеми препаратами для обработки воды и со всеми типами покрытий, применяемых в бассейне.

Препарат hth КРИСТАЛЬНАЯ ВОДА 3 в 1 необходимо заливать непосредственно в чашу бассейна при включенной фильтрации:

- Профилактика (превентивная обработка): 1/2 литра на 25 м3 каждые 15 дней

- Для устранения проблемы: от 1 до 2 литров на 25 м3 в зависимости от количества водорослей, которые необходимо удалить

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Увеличить дозировку при большом наплыве купающихся, повышенной температуре и обильных осадках.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Удаление минеральных отложений происходит постепенно и дает видимый результат лишь по истечении двух недель. Со временем, покрытие и оборудование бассейна, находящиеся в контакте с водой, отчищаются от налета.

ПРИМЕЧАНИЕ 3: Удаление металлических пятен происходит за счет перевода окисных соединений металлов в комплексные соли. Это постепенный процесс и результат его будет виден лишь по истечении минимум двух недель.

Состав

Содержит хлорид аммония

Безопасность

N – Опасно для окружающей среды

Xi – Вызывает раздражение

Внимание! Данный продукт представляет опасность для здоровья человека и окружающей среды; внимательно изучите Паспорт Безопасности, инструкцию по применению и рекомендации по безопасности, содержащиеся на упаковке.