ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОЛЬВИЯ»

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 20, оф. 3/1

Контактный телефон: 8 (212) 40-10-05

эл.адрес: olvia-komi@mail.ru

http:// olvia11.ru

hth Тестовые полоски

Инструкция по проведению теста:

- На две-три секунды поместите одну тестовую полоску в воду басейна на глубину 20 – 30 см.

- Через минуту сарните цвета, полученные на тестовой полоске с соответствующими цветовыми шкалами, изображенными на упаковке.

- Оратите внимание: каждая шкала представляет собой переход одного цвета в другой. Именно насыщенность окраса тем или иным цветом важна для определения значения параметра.

- Определяемые значения:

  - Общий бром (Total Bromine);

  - Свободный хлор (Free Chlorine);

  - Уровень pH;

  - Общая щелочность (Total Alkalinity).

Рекомендуемые значения:

Хлор = не менее 0,5 мг/л

pH = 7 – 7,4

Общая щелочность = 80 – 100 мг/л

Arch Water Products